## ESPECTRO E030-2016
ANEXO 2: CALCULO DE ESPECTRO DE PSEUDO - ACELERACIONES (NORMA E030-2018) | [8 empty] | ANEXO 2: CALCULO DE ESPECTRO DE PSEUDO - ACELERACIONES (NORMA E030-2014/DS-003-2016)
Proyecto: | PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE 15 PISOS | [7 empty] | Proyecto: | PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE 15 PISOS
Tabla N°1 (NORMA E030-2018) | [8 empty] | RESUMEN
FACTOR DE ZONA "Z" |  | ZONA | Z
|  | 3 | 0.25 |  |  | B |  |  | DATOS | FACTORES | DATOS | DIR X-X | DIR Y-Y | C | T | Sa Dir X-X | Sa Dir Y-Y
Tabla N°3 y N°4 (NORMA E030-2018) | [8 empty] | Z | 0.25 | Ro | 7 | 7 | 2.5 | 0 | 1.7174 | 1.7174
FACTOR DE SUELO "S" |  | TIPO | DESCRIPCION |  |  | S | TP | TL | U | 1.5 | Ia | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 0.02 | 1.7174 | 1.7174
|  | 2 | Roca o Suelos Muy Rigidos |  |  | 1 | 0.4 | 2.5 | S | 1 | Ip | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.04 | 1.7174 | 1.7174
Tabla N°5 (NORMA E030-2018) | [8 empty] | TP | 0.4 | R | 5.355 | 5.355 | 2.5 | 0.06 | 1.7174 | 1.7174
FACTOR DE USO "U" |  | CATEGORIA |  |  | U | OBSERVACIONES |  |  | TL | 2.5 | g | 1 | 9.81 | 2.5 | 0.08 | 1.7174 | 1.7174
|  |  |  | 2 | 1.5 | Revisar tabla N°5 E030-2018 | [7 empty] | 2.5 | 0.1 | 1.7174 | 1.7174
Tabla N°7 (NORMA E030-2018) | [13 empty] | 2.5 | 0.12 | 1.7174 | 1.7174
FACTOR DE SISTEMA ESTRUCTURAL"R" |  | DIRECCION | SISTEMA ESTRUCTURAL |  |  |  |  | RO | [5 empty] | 2.5 | 0.14 | 1.7174 | 1.7174
|  | DIR X-X |  |  |  |  | 8 | 7 | [5 empty] | 2.5 | 0.16 | 1.7174 | 1.7174
|  | DIR Y-Y |  |  |  |  | 8 | 7 | [5 empty] | 2.5 | 0.18 | 1.7174 | 1.7174 | x | Y
Tabla N°8 (NORMA E030-2018) | [13 empty] | 2.5 | 0.2 | 1.7174 | 1.7174 | 0.4 | 0
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA | [5 empty] | Ia Dir X-X | Ia Dir Y-Y | [6 empty] | 2.5 | 0.25 | 1.7174 | 1.7174 | 0.4 | 1.7174
Irregularidad de Rigidez – Piso Blando |  |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5 | 0.3 | 1.7174 | 1.7174 | 2.5 | 0
Irregularidades de Resistencia – Piso Débil |  |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5 | 0.35 | 1.7174 | 1.7174 | 2.5 | 0.27479
Irregularidad Extrema de Rigidez |  |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5 | 0.4 | 1.7174 | 1.7174
Irregularidad Extrema de Resistencia |  |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 1 | [6 empty] | 2.2222 | 0.45 | 1.5266 | 1.5266
Irregularidad de Masa o Peso |  |  |  | FALSE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 0.5 | 1.3739 | 1.3739
Irregularidad Geométrica Vertical |  |  |  | TRUE | TRUE | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 1.8182 | 0.55 | 1.249 | 1.249
Discontinuidad en los Sistemas Resistentes |  |  |  | FALSE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.6667 | 0.6 | 1.145 | 1.145
Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes |  |  |  | FALSE |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.5385 | 0.65 | 1.0569 | 1.0569
Tener en cuenta las restricciones de la tabla N° 10 |  |  |  | Se toma el valor mas critico |  | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 1.4286 | 0.7 | 0.98139 | 0.98139
Tabla N°9 (NORMA E030-2018) | [13 empty] | 1.3333 | 0.75 | 0.91597 | 0.91597
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA | [5 empty] | Ip Dir X-X | Ip Dir Y-Y | [6 empty] | 1.25 | 0.8 | 0.85872 | 0.85872
Irregularidad Torsional |  |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 1 | [6 empty] | 1.1765 | 0.85 | 0.80821 | 0.80821
Irregularidad Torsional Extrema |  |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 1 | [6 empty] | 1.1111 | 0.9 | 0.76331 | 0.76331
Esquinas Entrantes |  |  |  | TRUE | TRUE | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 1.0526 | 0.95 | 0.72313 | 0.72313
Discontinuidad del Diafragma |  |  |  | TRUE |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.68697 | 0.68697
Sistemas no Paralelos |  |  |  | FALSE | FALSE | 1 | 1 | [6 empty] | 0.90909 | 1.1 | 0.62452 | 0.62452
Tener en cuenta las restricciones de la tabla N° 10 |  |  |  | Se toma el valor mas critico |  | 0.85 | 0.85 | [6 empty] | 0.83333 | 1.2 | 0.57248 | 0.57248
[14 empty] | 0.76923 | 1.3 | 0.52844 | 0.52844
[14 empty] | 0.71429 | 1.4 | 0.4907 | 0.4907
[14 empty] | 0.66667 | 1.5 | 0.45798 | 0.45798
[14 empty] | 0.625 | 1.6 | 0.42936 | 0.42936 | x | Y
[14 empty] | 0.58824 | 1.7 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4 | 0
[14 empty] | 0.55556 | 1.8 | 0.38165 | 0.38165 | 0.4 | 1.7174
[14 empty] | 0.52632 | 1.9 | 0.36157 | 0.36157 | 2.5 | 0
[14 empty] | 0.5 | 2 | 0.34349 | 0.34349 | 2.5 | 0.27479
[14 empty] | 0.44444 | 2.25 | 0.30532 | 0.30532
[14 empty] | 0.4 | 2.5 | 0.27479 | 0.27479
[14 empty] | 0.33058 | 2.75 | 0.2271 | 0.2271
[14 empty] | 0.27778 | 3 | 0.19083 | 0.19083
[14 empty] | 0.15625 | 4 | 0.10734 | 0.10734
Ia: Factor de irregularidad en altura. | [13 empty] | 0.1 | 5 | 0.068697 | 0.068697
Ip: Factor de irregularidad en planta. | [13 empty] | 0.069444 | 6 | 0.047707 | 0.047707
Ro: Coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. | [13 empty] | 0.05102 | 7 | 0.03505 | 0.03505
g: Aceleración de la gravedad. | [13 empty] | 0.039062 | 8 | 0.026835 | 0.026835
T: Período fundamental de la estructura para el análisis estático o período de un modo en el análisis dinámico. | [13 empty] | 0.030864 | 9 | 0.021203 | 0.021203
Tp: Período que define la plataforma del factor C. | [13 empty] | 0.025 | 10 | 0.017174 | 0.017174
TL: Período que define el inicio de la zona del factor C con desplazamiento constante.
C: Factor de amplificación sísmica.
DIR X-X
DIR Y-Y
DIR X-X
DIR Y-Y
DIR X-X
DIR Y-Y
DIR X-X
DIR Y-Y
DIR X-X
DIR Y-Y
AMBAS DIRECCIONES
AMBAS DIRECCIONES
AMBAS DIRECCIONES
DIR X-X
DIR Y-Y
DIR X-X
DIR Y-Y
DIR X-X
DIR Y-Y
DIR X-X
DIR Y-Y
AMBAS DIRECCIONES

## Hoja2 (hidden)
3690
5610
9300

## DATOS TXT.
T | Sa Dir X-X | T | Sa Dir Y-Y
0 | 1.7174 | 0 | 1.7174
0.02 | 1.7174 | 0.02 | 1.7174
0.04 | 1.7174 | 0.04 | 1.7174
0.06 | 1.7174 | 0.06 | 1.7174
0.08 | 1.7174 | 0.08 | 1.7174
0.1 | 1.7174 | 0.1 | 1.7174
0.12 | 1.7174 | 0.12 | 1.7174
0.14 | 1.7174 | 0.14 | 1.7174
0.16 | 1.7174 | 0.16 | 1.7174
0.18 | 1.7174 | 0.18 | 1.7174
0.2 | 1.7174 | 0.2 | 1.7174
0.25 | 1.7174 | 0.25 | 1.7174
0.3 | 1.7174 | 0.3 | 1.7174
0.35 | 1.7174 | 0.35 | 1.7174
0.4 | 1.7174 | 0.4 | 1.7174
0.45 | 1.5266 | 0.45 | 1.5266
0.5 | 1.3739 | 0.5 | 1.3739
0.55 | 1.249 | 0.55 | 1.249
0.6 | 1.145 | 0.6 | 1.145
0.65 | 1.0569 | 0.65 | 1.0569
0.7 | 0.98139 | 0.7 | 0.98139
0.75 | 0.91597 | 0.75 | 0.91597
0.8 | 0.85872 | 0.8 | 0.85872
0.85 | 0.80821 | 0.85 | 0.80821
0.9 | 0.76331 | 0.9 | 0.76331
0.95 | 0.72313 | 0.95 | 0.72313
1 | 0.68697 | 1 | 0.68697
1.1 | 0.62452 | 1.1 | 0.62452
1.2 | 0.57248 | 1.2 | 0.57248
1.3 | 0.52844 | 1.3 | 0.52844
1.4 | 0.4907 | 1.4 | 0.4907
1.5 | 0.45798 | 1.5 | 0.45798
1.6 | 0.42936 | 1.6 | 0.42936
1.7 | 0.4041 | 1.7 | 0.4041
1.8 | 0.38165 | 1.8 | 0.38165
1.9 | 0.36157 | 1.9 | 0.36157
2 | 0.34349 | 2 | 0.34349
2.25 | 0.30532 | 2.25 | 0.30532
2.5 | 0.27479 | 2.5 | 0.27479
2.75 | 0.2271 | 2.75 | 0.2271
3 | 0.19083 | 3 | 0.19083
4 | 0.10734 | 4 | 0.10734
5 | 0.068697 | 5 | 0.068697
6 | 0.047707 | 6 | 0.047707
7 | 0.03505 | 7 | 0.03505
8 | 0.026835 | 8 | 0.026835
9 | 0.021203 | 9 | 0.021203
10 | 0.017174 | 10 | 0.017174

## DATOS E030-2018 (hidden)
FACTORES DE ZONA
ITEM | ZONA | "Z"
1 | ZONA 4 | 0.45
2 | ZONA 3 | 0.35
3 | ZONA 2 | 0.25
4 | ZONA 1 | 0.1
ITEM | FACTORES DE SUELO |  | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | TP | TL
1 | S0 | Roca Dura | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 3
2 | S1 | Roca o Suelos Muy Rigidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 2.5
3 | S2 | Suelos Intermedios | 1.05 | 1.15 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2
4 | S3 | Suelos Blandos | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1 | 1.6
ITEM | FACTORES DE USO |  | U
1 | A1 | "A1" Edificaciones Esenciales | 1.5 | Zona 4 y 3 aislamiento sismico obligatorio
2 | A2 | "A2" Edificaciones Esenciales | 1.5 | Revisar tabla N°5 E030-2018
3 | B | "B" Edificaciones Importantes | 1.3 | Revisar tabla N°5 E030-2018
4 | C | "C" Edificaciones Comunes | 1 | Revisar tabla N°5 E030-2018
5 |  | Edificio con aislamiento sismico | 1 | Revisar tabla N°5 E030-2018
ITEM | SISTEMAS ESTRUCTURALES |  |  |  | R
1 |  | Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) |  |  | 8
2 |  | Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) |  |  | 5
3 |  | Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) |  |  | 4
4 |  | Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF) |  |  | 7
5 |  | Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF) |  |  | 4
6 |  | Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) |  |  | 8
7 |  | Pórticos de Concreto Armado |  |  | 8
8 |  | Sistema Dual |  |  | 7
9 |  | Muros Estructurales |  |  | 6
10 |  | Muros de ductilidad limitada |  |  | 4
11 |  | Albañilería Armada o Confinada |  |  | 3
12 |  | Madera (Por esfuerzos admisibles) |  |  | 7
1 | 9.81 m/s2
2 | 1 m/s2